## 立项
郑州工商学院春季学期集中维修改造招标附件
序号 | 项目名称 | 区域范围 | 改造原因 （1.现状简述 2.改造原因 3.改造目标） | 数量 | 内容工艺流程要求
1 | 图书馆中央空调系统清洗保养 | 图书馆中央空调1-5层所有系统 | 1.图书馆中央空调使用十年系统未彻底清洗。 2.系统管网脏污严重，出风质量堪忧，且使能耗增加。 3.优化系统结构，改善出风质量，降低不必要的损耗。 | 楼顶4组主机，图书馆1-5层管道及末端 | 1.彻底排查中央空调整套系统存在的问题，提出解决方案。 2.根据方案优化整套系统的进出风结构，清洗保养所有出回风口的管道、风机、软连接、风阀等所有装置。 3.竣工后对出风的空气质量进行检测，达到标准并出具检测报告。
2 | 图书馆地下车库隔开作为资产仓库 | 图书馆地下车库东侧 | 1.学校空房间不够，资产无处安放。 2.为解决资产的存放问题，在图书馆地下车库东侧增加资产仓库。 3.利用防火岩棉板制作隔墙，封闭东侧靠墙车位作为资产仓库。 | 需安装墙体面积191㎡ | 1.利用防火岩棉板制作隔墙，封闭东侧靠墙车位作为资产仓库。 2.适当位置做门窗。
3 | 看台漏水维修、外观改造和二楼卫生间翻新 | 西院看台屋面全部做防水，做完防水分区刷彩色漆，二楼4个卫生间翻新 | 1.看台已使用12年，整个屋面绝大部分区域都有不同程度漏水至一楼二楼房间，看台观众台面掉皮严重，台阶损坏，卫生间设施陈旧破损。 2.长时间漏水导致室内物品受损，台面掉皮台阶破损严重影响美观。 3.将整个台面全部做防水，修缮台阶及舞台地面背墙，重新刷彩色漆，二楼卫生间翻新。 | 观众台3405㎡；舞台地面292㎡；舞台背墙侧墙177㎡；舞台基础立面34㎡；看台北立面墙90㎡；舞台不锈钢护栏270m；不锈钢地簧门6套；二楼卫生间4间。 | 1.铲除看台上层掉皮，拆除旧台阶，重新做防水，砌筑混凝土台阶，做保护层。 2.舞台重新做地面，背墙侧墙贴瓷砖，舞台前方立面重新做真石漆，看台北墙铲除做真石漆，二楼四个卫生间翻新。 3.将看台观众台全部刷彩色漆，将所有不锈钢护栏全部换新，六个出入口不锈钢玻璃门更换为地簧门。
4 | 体育馆屋面天沟漏水改造 | 体育馆屋面全部 | 1.体育馆天沟处未做防水，经多次维修仍多处漏水。 2、多处下水口排水管生锈。需重新更换 3、排水槽变形。需重做 | 屋面天沟236米 | 1、清理天沟垃圾，切除生锈漏水下水口及原有排水管。2、屋面天沟新作304不锈钢水槽镶嵌于原水槽内，新开排水口焊接不锈钢下水管便于连接排水管。3、排水管更换更换原有直径11排水管

## 报名表
郑州工商学院春季学期集中维修改造报名表
投标项目 | 公司名称 | 注册资金 | 营业执照范围及资质 | 法定代表人 | 项目负责人 | 联系方式 | 主要业绩 | 邮箱
序号2，3，4 | 开封晨昊建筑工程有限公司 | 500万 | 建筑装饰工程，建筑安装工程，土木工程，市政工程，水利工程，道路工程，防水防腐工程，绿化工程，土方工程，水电工程，防水材料，保温材料，建材销售等 | 牛肖峰 | 牛肖峰 | 13781111095 | 2019-2022参与宇华集团维修改造，2012-2018博望高中维修改造，2017-至今祥符区集慧中学维修改造，2017年开封市祥符区县符大街街景改造，祥符区鼎鑫华庭校区防水，保温，真石漆，兰考县天使湾小区外墙保温真石漆，开封丹富仕饲料有限公司防水改造等 | 290607445@qq.com
序号2 | 开封市威禾装饰工程有限公司 | 60万 | 室内外装修装饰，内外墙粉刷，门窗、水电安装，园林绿化施工，室内装饰设计、建材销售。 | 侯俊威 | 苏文飞 | 13323659299 | 开封市实验小学体育馆改造装修、郑州工商学院体育馆改造装修。 | 406334575@qq.com
序号1 | 郑州大江空调制冷设备有限公司 | 1017万 | 中央空调设备、制冷设备、水处理设备的销售、安装、维修保养、清洗；制冷空调安装、维修二级资质；清洗、维修、保养一级资质 | 刘荣江 | 王贯彻 | 13383821991 | 1.宇通客车空调维修保养 2.郑州热力公司空调安装维修 3.河南邮政空调系统维修保养 4.郑州思念制冷设备维修保养 5.郑州热力集团中央空调系统清洗、维修 | 411727978@qq.com
序号3，4 | 河南昱峰体育科技有限公司 | 500万 | 体育场地设施施工工程、园林绿化工程施工、体育用品器材销售 | 张 松 | 张松 | 13598890068 | 焦作市山阳区光明中学操场跑跑道施工 河南理工大学南校区塑胶跑道人造草坪施工改造 焦作太极体育馆人造草坪施工 焦作市宇华实验学校操场翻新 开封市宇华实验学校操场翻新 郑州工商学院东院区篮球场翻新项目 | 13598890068@139.com
序号2，3，4 | 河南汇美建筑工程有限公司 | 589万元 | 防水防腐保温工程、室内外装饰装修工程、城市亮化工程、管道安装工程、土石方工程、建筑幕墙工程、水电安装工程、园林绿化工程、路桥工程、钢结构工程、消防工程、市政工程的设计及施工、建筑劳务分包；建筑机械设备租赁；销售；防水防腐保温材料、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、五金交电、劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 张 斌 | 张 斌 | 15998890068 | 2019焦作市太极体育馆健身房整体装饰装修，2020焦作市建业春天里样板房装饰装修 2020焦作市凯旋汇广场办公楼装饰装修 2021郑州铁塔公司焦作分公司装饰装修 | 13598890068@139.com
序号2，3，4 | 河南琳睿建筑劳务有限公司 | 1000万 | 建筑劳务分包；公路工程施工；城市及道路照明工程施工；园林绿化工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装修工程施工；销售：建材、装修材料、五金交电、 灯具、金属材料。 | 王小宾 | 王小宾 | 13783648001 | 1、郑州新郑综合保税区保航路二标道路照明、电力、管网。2、郑州新郑综合保税区三期管网建设照明、电力、管网。3、郑州市普海外国语学校校园照明工程。4、河南保税集团6号进口医药仓库照明工程。5、河南保税集团14号库装修、照明强电、弱电工程。6、河南保税集团中大门物流中心办公室装修、照明强电、弱电工程。7、洛阳市洛宁县公安局110指挥中心装修、强电照明。8、焦作市陈家沟太极会客厅景观亮化照明。 | 395496545@qq.com
序号3，4 | 河南祥竣建筑有限公司 | 200万元 | 建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;城市建筑垃圾处置《清运);道路货物运输《不含危险货物)《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工，市政设施管理，工程管理服务;智能控制系统集成;通用设备修理，机械设备租赁;机械设备销售;金属制品销售，五金产品零售;金属切割及悍接设备销售;智能基础制浩装备销售;建筑材料销售，建筑装饰材料销售;有色金属压延加工，建筑物清洁服务《除依法须经批准的项目外，凭营业执昭依法自主开展经营活动) | 陈红恩 | 陈红恩 | 13007620404 | 郑州市宇华实验小学墙面粉刷 | 13007620404@139.com
序号1 | 河南朋信环境科技有限公司 | 150万 | 环保技术开发；中央空调系统技术开发、技术咨询；计算机软件技术开发；机电设备安装；智能化系统技术开发、技术咨询及安装；水利水电工程施工；室内外装饰装修工程施工；暖通工程施工；新能源技术开发、技术咨询、技术服务；中央空调设备的维修及保养；暖通设备、管道、电器设备的安装与维修；合同能源管理；销售：中央空调及配件、五金交电、建材、机电设备、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、家用电器、电力设备、水泵、环保产品、第一类医疗器械。 | 占超 | 占超 | 15037187918 | 郑州大学第二附属医院 郑州工商学院 | 570865339@qq.com
序号1，3，4 | 郑州丰达装饰装修工程有限公司 | 600万装饰装修 | 装饰装修防水防腐等 | 陈明庆 | 陈明庆 | 13592455539 | 永威实验学校中牟分校室内装修 | 1794341368@qq.com
序号2 | 郑州潮流装饰工程有限公司 | 100万 | 一般项目：住宅室内装饰装修；住宅水电安装维护服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；日用品销售；办公用品销售；五金产品批发；卫生洁具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 李建新 | 姚建中 | 18037190819 | 郑州升达大学龙湖食府餐厅装修工程、河南朝阳钢厂办公楼装修设计施工工程、华东交通大学多功能报告厅装饰装修工程、中国人们解放军信息工程学院办公楼装修工程、郑州大学南校区教三楼改造维护项目、郑州轻工业学院国际教育学院多功能厅装饰工程、河南经贸职业学院电子商务线上产业园装修工程、河南经贸职业学院综合楼校企协同创新示范基地设计项目、河南经贸职业学院陶艺研究所扩建改造项目、河南省机电设备国际招标有限公司办公楼设计、河南省信息安全产业示范园项目精装修设计、郑州高新区梧桐办事处社区养老中心装修设计项目等 | 18037190819@163.com
序号3，4 | 河南荣之浩装饰装修有限公司 | 100万元整 | 室内外装饰工程：销售：建筑材料：装饰材料。 | 侯立苏 | 侯浩然 | 18838158798 | 平舆人民医院，儿科医院.郑州大剧院等 | 1602500650@qq.com

## 序号1清单
图书馆中央空调系统清洗保养（项目）工程量清单
序号 | 名称 | 维保工艺 | 单位 | 数量
1 | 主机设备系统清洗保养 | 1、换热表冷器物理机化学清洗； | 台 | 4
2、表冷器铝翅片趴片部分修复；
3、风机电机及防护罩检修或更换；
4、水流开关及温度传感器检修或更换；
5、蒸发器进行化学清洗除垢；
2 | 冷冻水系统管路统清洗保养 | 1、冷冻水管路系统加药循环清洗，，酸洗-除垢-钝化-预膜，换季期间换水并调试； | 项 | 1
2、所有压力表、温度计、排气阀、排污阀检修或更换；
3、主机及水泵过滤器滤网清洗或更换；
4、集、分水器除污清洗；
5、补水箱及定压补水装置检修保养；
6、系统管路漏水维修、保温修复等；
7、水泵电机、轴承、叶轮检修保养或更换；
8、泵房电源柜、变频控制柜检修保养；
3 | 组合式空调器、暗装吊顶式风柜、风机盘管等末端设备清洗保养 | 1、进风端金属滤网拆卸清洗并消毒，对损坏部分进行更换； | 台 | 19
2、回风箱拆除，表冷器表面物理机化学清洗并消毒；
3、集水盘清洗及消毒，并添加缓释型消毒片；
4、电机、风机检查：线组绝缘性、接线端子紧固、轴承磨损更换、皮带更换、电机检修或更换、震动部分紧固；
|  | 5、进出风、新风软连接修复或更换，机房内保温修复； | 台 | 5
6、进水过滤器清洗；
|  | 7、机组变频控制柜保养维护； | 台 | 27
8、机房内压力表、温度计、排气阀、排污阀检修或更换；
9、机房内管路漏水维修、保温修复等；
4 | 室内风系统清洗保养 | 1、进出风口、滤网拆卸清洗并消毒； | 台 | 575
2、出风软连接加固修复或更换；
3、对出风口脱落、震动、噪音大进行更换；
4、对风道漏风维修处理；
5、对制冷或制热效果差的，改善送风效果；
5 | 楼顶主机配电柜更换 | 将楼顶主机的配电柜进行更换 | 套 | 4
6 | 室内空调系统清洗效果检测 | 提供检测报告，比例不低于6% | 项 | 1
7 | 顶露天管路外防护 | 楼顶防水完工后，对主管路整体修复，并刷环氧树脂1遍、沥青漆1遍； | 项 | 1
基建处： |  | 后勤处：
后勤副校长：

## 序号4清单
体育馆屋面天沟漏水改造工程量清单
1、拆除工程
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 施工工艺 | 数量 | 计量单位 | 备注
1 | 体育馆屋面天沟 |  |  | 清理天沟垃圾，切除生锈漏水下水口及原有排水管 | 236 | 米
拆除工程总价
2、新做工程
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 施工工艺 | 数量 | 计量单位 | 备注
1 | 屋面天沟 | 304不锈钢，不低于1.2mm厚 |  | 新作304不锈钢水槽镶嵌于原水槽内，新开排水口焊接不锈钢下水管便于连接排水管 | 236 | 米
2 | 排水管给换 |  | 联塑 | 更换原有直径11排水管 | 22 | 根
3 | 垃圾清运 |  |  |  | 1 | 项
基建处： |  |  | 后勤处：
后勤副校长：

## 序号1比价表
图书馆中央空调系统清洗保养（项目）比价表
序号 | 名称 | 维保工艺 | 单位 | 数量 | 河南朋信环境科技有限公司 |  | 郑州丰达装饰装修工程有限公司 |  | 郑州大江空调制冷设备有限公司
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 单价（元） | 总价（元）
1 | 主机设备系统清洗保养 | 1、换热表冷器物理机化学清洗； | 台 | 4 | 4500 | 18000 | 6000 | 24000 | 4600 | 18400
2、表冷器铝翅片趴片部分修复；
3、风机电机及防护罩检修或更换；
4、水流开关及温度传感器检修或更换；
5、蒸发器进行化学清洗除垢；
2 | 冷冻水系统管路统清洗保养 | 1、冷冻水管路系统加药循环清洗，，酸洗-除垢-钝化-预膜，换季期间换水并调试； | 项 | 1 | 44000 | 44000 | 48000 | 48000 | 54390 | 54390
2、所有压力表、温度计、排气阀、排污阀检修或更换；
3、主机及水泵过滤器滤网清洗或更换；
4、集、分水器除污清洗；
5、补水箱及定压补水装置检修保养；
6、系统管路漏水维修、保温修复等；
7、水泵电机、轴承、叶轮检修保养或更换；
8、泵房电源柜、变频控制柜检修保养；
3 | 组合式空调器、暗装吊顶式风柜、风机盘管等末端设备清洗保养 | 1、进风端金属滤网拆卸清洗并消毒，对损坏部分进行更换； | 台 | 19 | 2400 | 45600 | 2500 | 47500 | 2600 | 49400
2、回风箱拆除，表冷器表面物理机化学清洗并消毒；
3、集水盘清洗及消毒，并添加缓释型消毒片；
4、电机、风机检查：线组绝缘性、接线端子紧固、轴承磨损更换、皮带更换、电机检修或更换、震动部分紧固；
|  | 5、进出风、新风软连接修复或更换，机房内保温修复； | 台 | 5 | 240 | 1200 | 180 | 900 | 200 | 1000
6、进水过滤器清洗；
|  | 7、机组变频控制柜保养维护； | 台 | 27 | 1800 | 48600 | 2000 | 54000 | 1800 | 48600
8、机房内压力表、温度计、排气阀、排污阀检修或更换；
9、机房内管路漏水维修、保温修复等；
4 | 室内风系统清洗保养 | 1、进出风口、滤网拆卸清洗并消毒； | 台 | 575 | 160 | 92000 | 180 | 103500 | 160 | 92000
2、出风软连接加固修复或更换；
3、对出风口脱落、震动、噪音大进行更换；
4、对风道漏风维修处理；
5、对制冷或制热效果差的，改善送风效果；
5 | 楼顶主机配电柜更换 | 将楼顶主机的配电柜进行更换 | 套 | 4 | 4650 | 18600 | 4800 | 19200 | 4500 | 18000
6 | 室内空调系统清洗效果检测 | 提供检测报告，比例不低于6% | 项 | 1 | 18000 | 18000 | 16000 | 16000 | 17200 | 17200
7 | 顶露天管路外防护 | 楼顶防水完工后，对主管路整体修复，并刷环氧树脂1遍、沥青漆1遍； | 项 | 1 | 34000 | 34000 | 33000 | 33000 | 36000 | 36000
8 | 合计：（大写）叁拾贰万元整 |  |  |  |  | 320000 |  | 346100 |  | 334990

## 序号4比价表
体育馆屋面天沟漏水改造比价表
1、拆除工程 | [5 empty] | 河南祥竣建筑有限公司 |  | 开封晨昊建筑工程有限公司 |  | 郑州丰达装饰装修工程有限公司 |  | 河南琳睿建筑劳务有限公司 |  | 河南荣之浩装饰装修有限公司 |  | 河南汇美建筑工程有限公司 |  | 开封市威禾装饰工程有限公司
序号 | 名称 | 规格型号 | 施工工艺 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计
2 | 体育馆屋面天沟 |  | 清理天沟垃圾，切除生锈漏水下水口及原有排水管 | 236 | 米 | 14 | 3304 | 18 | 4248 | 20 | 4720 | 16 | 3776 | 21 | 4956 | 25 | 5900 | 19 | 4484
拆除工程总价 | [6 empty] | 3304 |  | 4248 |  | 4720 |  | 3776 |  | 4956 |  | 5900 |  | 4484
2、新做工程 | [5 empty] | 河南祥竣建筑有限公司 |  | 开封晨昊建筑工程有限公司 |  | 郑州丰达装饰装修工程有限公司 |  | 河南琳睿建筑劳务有限公司 |  | 河南荣之浩装饰装修有限公司 |  | 河南汇美建筑工程有限公司 |  | 开封市威禾装饰工程有限公司
序号 | 名称 | 规格型号 | 施工工艺 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价 | 小计
1 | 屋面天沟 | 304不锈钢，不低于1.2mm厚 | 新作304不锈钢水槽镶嵌于原水槽内，新开排水口焊接不锈钢下水管便于连接排水管 | 236 | 米 | 720 | 169920 | 780 | 184080 | 740 | 174640 | 735 | 173460 | 790 | 186440 | 820 | 193520 | 770 | 181720
2 | 排水管更换 |  | 更换原有直径11排水管 | 22 | 根 | 1600 | 35200 | 2000 | 44000 | 1800 | 39600 | 1700 | 37400 | 2200 | 48400 | 2300 | 50600 | 1750 | 38500
3 | 垃圾清运 |  |  | 1 | 项 | 1576 | 1576 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000
新做工程总价 | [6 empty] | 206696 |  | 230580 |  | 216240 |  | 212560 |  | 237340 |  | 246920 |  | 222220
该项工程总价 | [6 empty] | 210000 |  | 234828 |  | 220960 |  | 216336 |  | 242296 |  | 252820 |  | 226704

## 序号1评标记录
序号1项目评标记录汇总表
公司名称 | 报价 | 价格得分 | 评分明细 | 评委评分 | [5 empty] | 综合得分
|  |  |  | 董昊 | 刘铁民 | 刘卫东 | 张中凯 | 陈长松 | 封宏观
河南朋信环境科技有限公司 | 320000 | 75 | 公司资质 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 97.5
|  |  | 方案讲解 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
郑州大江空调制冷设备有限公司 | 334990 | 70 | 公司资质 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 93
|  |  | 方案讲解 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
郑州丰达装饰装修工程有限公司 | 346100 | 65 | 公司资质 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 85.1667
|  |  | 方案讲解 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
评审人签名
评分原则：价格75分，其他25分。 1、公司资质：优5分，良3分，差1分 2、方案讲解：优6—10分，良4-5分，差1-3分 3、售后及技术服务：优5分，良3分，差1分 4、业绩案例：优5分，良3分，差1分

## 序号4评标记录
序号4项目评标记录汇总表
公司名称 | 报价 | 价格得分 | 评分明细 | 评委评分 | [5 empty] | 综合得分
|  |  |  | 董昊 | 刘铁民 | 刘卫东 | 张中凯 | 王晓娜 | 守佳楠
河南祥竣建筑有限公司 | 210000 | 75 | 公司资质 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 97.1667
|  |  | 方案讲解 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
河南琳睿建筑劳务有限公司 | 216336 | 70 | 公司资质 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 90.5
|  |  | 方案讲解 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 售后及技术服务 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4
|  |  | 业绩案例 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3
郑州丰达装饰装修工程有限公司 | 220960 | 65 | 公司资质 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 88
|  |  | 方案讲解 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
开封市威禾装饰工程有限公司 | 226704 | 60 | 公司资质 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 80.1667
|  |  | 方案讲解 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
开封晨昊建筑工程有限公司 | 234828 | 55 | 公司资质 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78.8333
|  |  | 方案讲解 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
河南荣之浩装饰装修有限公司 | 242296 | 50 | 公司资质 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70.5
|  |  | 方案讲解 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
河南汇美建筑工程有限公司 | 252820 | 45 | 公司资质 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64.8333
|  |  | 方案讲解 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
|  |  | 售后及技术服务 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5
|  |  | 业绩案例 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
评审人签名
评分原则：价格75分，其他25分。 1、公司资质：优5分，良3分，差1分 2、方案讲解：优6—10分，良4-5分，差1-3分 3、售后及技术服务：优5分，良3分，差1分 4、业绩案例：优5分，良3分，差1分

## 董事长汇报
郑州工商学院招标结果审批单
序号 | 项目名称 | 公司名称 | 汇总金额 | 综合 | 执行意见
1 | 图书馆中央空调系统清洗保养 | 河南朋信环境科技有限公司 | 320000 | 97.5 | 拟定中标方
|  | 郑州大江空调制冷设备有限公司 | 334990 | 93
|  | 郑州丰达装饰装修工程有限公司 | 346100 | 85.17
2 | 图书馆地下车库隔开作为资产仓库 | 郑州潮流装饰工程有限公司 | 420000 | 96.5 | 拟定中标方
|  | 开封晨昊建筑工程有限公司 | 72000 | 95.2
|  | 开封市威禾装饰工程有限公司 | 78680 | 93.15
|  | 河南汇美建筑工程有限公司 | 85000 | 86.2
|  | 河南琳睿建筑劳务有限公司 | 92300 | 83
3 | 看台漏水维修、外观改造和二楼卫生间翻新 | 河南昱峰体育科技有限公司 | 1850000 | 98 | 拟定中标方
|  | 开封晨昊建筑工程有限公司 | 1880000 | 94.5
|  | 河南琳睿建筑劳务有限公司 | 1889000 | 94.32
|  | 河南祥竣建筑有限公司 | 1920000 | 90
|  | 河南荣之浩装饰装修有限公司 | 1958900 | 86.6
|  | 郑州丰达装饰装修工程有限公司 | 1980000 | 84
|  | 河南汇美建筑工程有限公司 | 2050000 | 83.4
4 | 体育馆屋面天沟漏水改造 | 河南祥竣建筑有限公司 | 210000 | 97.1667 | 拟定中标方
|  | 河南琳睿建筑劳务有限公司 | 216336 | 90.5
|  | 郑州丰达装饰装修工程有限公司 | 220960 | 88
|  | 开封市威禾装饰工程有限公司 | 226704 | 80.1667
|  | 开封晨昊建筑工程有限公司 | 234828 | 78.8333
|  | 河南荣之浩装饰装修有限公司 | 242296 | 70.5
|  | 河南汇美建筑工程有限公司 | 252820 | 64.8333
招采负责人： |  |  | 董事长：